**CHECKLIST PENILAIAN KETERAMPILAN**

**PEMERIKSAAN EKG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek Keterampilan yang Dinilai** | **Bobot** | | **Skor** | | | | |
| **0** | **1** | | **2** | |
| 1. | Menjelaskan pada pasien pemeriksaan yang akan dilakukan | 1 | |  |  | |  | |
| 2. | Mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan | 1 | |  |  | |  | |
| 3. | Persiapan probandus/pasien | 1 | |  |  | |  | |
|  | 1. Bila menggunakan perhiasan/logam supaya dilepas |  | |  | | | | |
|  | 1. Pasien diminta membuka baju bagian dada |  | |
|  | 1. Pasien disuruh tidur terlentang, posisi dokter di kiri pasien |  | |
|  | 1. Pasien diusahakan untuk tenang, bernafas tenang, selama proses perekaman tidak boleh bicara |  | |
|  | 1. Bersihkan daerah yang akan dipasang elektroda dengan kapas beralkohol |  | |
|  | 1. Oleskan pasta EKG pada elektroda untuk menghindari kemungkinan terjadinya syok listrik |  | |
| 4. | Memasang *Lead* ekstremitas bipolar dan unipolar | 2 | |  |  | |  | |
| 5. | Memasang *Lead* prekordial | 3 | |  |  | |  | |
|  | 1. Pasang lead V1 |  | |  | | | | |
|  | 1. Pasang lead V2 |  | |
|  | 1. Pasang lead V3 |  | |
|  | 1. Pasang lead V4 |  | |
|  | 1. Pasang lead V5 |  | |
|  | 1. Pasang lead V6 |  | |
| 6. | Melepas semua *lead* dan membersihkan sisa pasta EKG dengan kapas beralkohol | 1 | |  |  | | |  |
| 7. | Aspek profesionalisme | 0 | 1 | | 2 | 3 | | 4 |
|  | **SKOR TOTAL** |  | | | | | | | |

Keterangan :

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi salah |
| 1 | dilakukan tidak sempurna |
| 2 | dilakukan dengan sempurna, atau bila aspek tersebut tidak dilakukan mahasiswa karena situasi yang tidak memungkinkan (tidak diperlukan dalam skenario yang sedang dilaksanakan) |

**Nilai Mahasiswa = Skor Total x 100%**

**22**